Warszawa, dnia 03 października 2007 r.

# Wojciech Tumasz

radny dzielnicy Białołęka

adres do korespondencji:

Sekretariat Rady Dzielnicy Białołęka

ul. Modlińska 197, pok. 123

03 – 122 Warszawa

## MPWiK m. st. Warszawy

pl. Starynkiewicza 5

02 – 015 Warszawa

dotyczy: możliwości rozbudowy obecnej oczyszczalni „Południe”

Szanowni Państwo!

W związku z wizytą 29 września 2007 r. w oczyszczalni ścieków „Południe” i uzyskanymi tam informacjami odnośnie funkcjonującego zakładu, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione w piśmie, które wynikają z analizy obecnie znanych mi danych.

Obecna oczyszczalnia Południe odbiera ok. 65 000 m3 ścieków (ok. 58% możliwości przerobowych) i dysponuje zapasem odbioru w ilości ok. 47 000 m3 (ok. 42% możliwości przerobowych).

Wychodząc z założenia, że tylko 80% gospodarstw domowych i firm ze zlewni jest podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej i obecna ilość 65 000 m3 ścieków jest „produkowana” przez owe 80% mieszkańców (306 000 osób), a tym samym trafia do oczyszczalni „Południe”, otrzymujemy prognozę ścieków produkowanych przez 100% gospodarstw i firm (383 000 osób) w ilości ok. 81 000 m3. Stanowi to ok. 72% obecnych możliwości przyjmowania ścieków przez oczyszczalnię „Południe”. Aby w 100% wykorzystać możliwości oczyszczalni ścieków należałoby przyłączyć dodatkowo do oczyszczalni ok. 147 000 mieszkańców stolicy.

|  | Stan istniejący | Prognoza |
| --- | --- | --- |
| Dzielnica | Liczba mieszkańców (rok 2003) | Udział [%] | Liczba mieszkańców rok 2030 | Udział [%] |
| Bemowo | 105 030 | 6,2% | 168 553 | 6,5% |
| Białołęka | 64 010 | 3,8% | 225 501 | 8,6% |
| Bielany | 137 270 | 8,1% | 199 950 | 7,7% |
| Mokotów | 231 552 | 13,7% | 288 688 | 11,1% |
| Ochota | 93 192 | 5,5% | 99 499 | 3,8% |
| Praga Pd | 187 845 | 11,1% | 251 077 | 9,6% |
| Praga Pn | 74 304 | 4,4% | 97 950 | 3,8% |
| Rembertów | 21 751 | 1,3% | 48 073 | 1,8% |
| Śródmieście | 136 956 | 8,1% | 124 501 | 4,8% |
| Targówek | 123 232 | 7,3% | 191 252 | 7,3% |
| Ursus | 44 312 | 2,6% | 107 502 | 4,1% |
| Ursynów | 137 716 | 8,2% | 167 514 | 6,4% |
| Wawer | 63 297 | 3,7% | 148 950 | 5,7% |
| Wesoła | 18 482 | 1,1% | 45 600 | 1,7% |
| Wilanów | 14 032 | 0,8% | 76 301 | 2,9% |
| Włochy | 39 405 | 2,3% | 113 052 | 4,3% |
| Wola | 146 328 | 8,7% | 184 701 | 7,1% |
| Żoliborz | 50 934 | 3,0% | 70 702 | 2,7% |
| zl. Południe | 383 300 | 22,7% | 532 503 | 20,4% |
| wariant 1 | 515 897 | 30,5% | 745 054 | 28,5% |
| wariant 2 | 512 465 | 30,3% | 728 555 | 27,9% |
| Razem | 1 689 648 | 100% | 2 609 366 | 100% |
| Źródło: Ludność (30.09.03) - dane ze strony: http://um.warszawa.pl i SUIKZP m.st. Warszawy |

kolorem czerwonym zaznaczono dzielnice i liczbę mieszkańców mieszkających w zlewni oczyszczalni „Południe”.

kolorem różowym zaznaczono dzielnice do przyłączenia do „Południa” wg wariantu 1

kolorem fioletowym zaznaczono dzielnice do przyłączenia do „Południa” wg wariantu 2

kolorem brązowym zaznaczono Włochy przyłączane do „Południa” w obu wariantach

Przyrównując tę liczbę do liczby mieszkańców dzielnic w tabeli można stwierdzić, że do oczyszczalni „Południe” należałoby przyłączyć:

- Ochotę i Włochy (razem ok. 132 600 mieszkańców) lub

- część Śródmieścia (być może 2/3 z 136 tys.) i Włochy (39 405) – razem ok. 129 000

ad. 1 tereny tych dzielnic leżą wyżej w stosunku do lokalizacji oczyszczalni „Południe”, także ścieki płynęłyby grawitacyjnie.

ad. 2 jedynie tereny na zachód od skarpy warszawskiej leżą powyżej oczyszczalni „Południe”, a tym samym ścieki z tego terenu płynęłyby grawitacyjnie do oczyszczalni „Południe”. W tym wypadku zatem oprócz części Śródmieścia należałoby rozważyć podłączenie Włoch.

Pytania:

Dlaczego nie można przyłączyć kanalizacji tych dzielnic do zlewni Południa.

Czy porównano koszt wykonania stosownego przyłączenia względem oszczędności uzyskanych na zmniejszeniu inwestycji w Czajce?

Decydując się na podłączenie do „Południa” mieszkańców według wariantu 1, uzyskalibyśmy łącznie liczbę 515 897 mieszkańców w zlewni „Południa”, którzy zapewniliby zrzut ścieków do tej oczyszczalni w ilości ok. 110 000 m3. Dla wariantu 2 byłoby odpowiednio ok. 108 000 m3. W praktyce oznaczałoby to 100% wykorzystanie obecnych mocy przerobowych oczyszczalni.

Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny rozwój miasta i przyrost mieszkańców w zlewni oczyszczalni „Południe” przewidziany w SUiKZP Warszawy otrzymamy:

dla obecnej zlewni – 532 500 mieszkańców i ok. 112 600 m3, a więc osiągnięcie pełnych możliwości „Południa” dopiero za 25 lat.

dla wariantu 1 – 745 054 mieszkańców i ok. 157 500 m3 ścieków (przekroczenie o ok. 40,5% obecnych możliwości „Południa”)

dla wariantu 2 – 728 555 mieszkańców i ok. 154 000 m3 ścieków (przekroczenie o ok. 37,5% obecnych możliwości „Południa”)

Możnaby zatem stwierdzić, że przyłączenie do zlewni „Południa” dodatkowych terenów jest niemożliwe, gdyż ilość produkowanych ścieków w perspektywie 25 lat znacznie przekroczy możliwości oczyszczalni. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że na terenie oczyszczalni przewidziany jest obszar pod jej dalszą rozbudowę umożliwiającą odbiór nawet do ok. 230 000 m3 ścieków, okazuje się, że rozbudowując „Południe” jedynie o dodatkowy blok (50% przepustowości) uzyskamy zwiększenie możliwości „Południa” do poziomu 168 000 m3 ścieków. Taka ilość ścieków możliwych do przyjęcia z naddatkiem przewyższa przewidywane ilości ścieków, które trafiałyby do „Południa”.

Uwzględniając fakt rozbudowy „Południa” o 50% (do 168 000 m3) – nazwijmy to podwariantem 1a – widać, że oczyszczalnia ta jest w stanie przyjąć w 2030 r. o 11 do 14 tys. m3 ścieków więcej niż odpowiednio wynosiłaby ich produkcja w wariantach 1 i 2.

Jeżeli rozbudować „Południe” do pełnych możliwych rozmiarów (ok. 230 000 m3) – nazwijmy to podwariantem 1b – oczyszczalnia jest w stanie przyjąć w 2030 r. o 72 do 75 tys. m3 ścieków więcej niż odpowiednio wynosiłaby ich produkcja w wariantach 1 i 2.

Dla dalszych rozważań przyjąłem wariant 1 jako o większej zdolności produkcyjnej ścieków.

W wypadku rozbudowy „Południa” do 168 000 m3 istnieje możliwość przyłączenia do tej oczyszczalni dodatkowych ok. 50 000 mieszkańców.

W wariancie rozbudowy „Południa” do ok. 230 000 m3 istnieje możliwość przyłączenia do tej oczyszczalni nawet ok. 343 000 mieszkańców Warszawy – np. Woli i Bemowa (te dzielnice również leżą powyżej obecnej lokalizacji „Południa”).

Przy decyzji o realizacji przyłączenia do „Południa” dzielnic według podwariantu 1b należy brać pod uwagę obecne skutki tej decyzji. Obecnie podwariant 1b został wyliczony dla danych z 2030 r. To skutkuje potrzebą wyliczenia ilości ścieków, które są produkowane przez liczbę mieszkańców w tej chwili zamieszkujących wskazane w podwariancie 1b dzielnice (razem ok. 770 000 mieszkańców wg danych z 2003 r) i porównanie tej ilości do dzisiejszych możliwości przerobowych „Południa”.

Te wyliczenie jest w dużej mierze tożsame z wyliczeniem wykonanym dla wariantu 1 (ok. 745 000 mieszkańców). Zatem decydując się na podłączenie dodatkowych dzielnic (wskazanych w podwariancie 1b) do „Południa” należałoby także dziś podjąć decyzję o budowie trzeciego bloku oczyszczania w tej oczyszczalni i tym samym w bliskiej perspektywie czasu (do 2010 r) zwiększyć jej możliwości do 168 000 m3 (ze 112 000 m3).

Pytanie: Czy poddano analizie koszty rozbudowy „Południa” o dodatkowy blok i porównano je z oszczędnościami, które byłyby uzyskane przy:

- zmniejszeniu inwestycji w Czajce

- zmniejszeniu zakresu prac przy wykonaniu kolektora przesyłowego ścieków do Czajki pod Wisłą z lewobrzeżnej Warszawy (zamiast średnicy 2x2,8 m., 2x1,5 m.) oraz mocy urządzeń obsługujących ten kolektor?

Posiłkując się tabelą z prognozą ludności w poszczególnych dzielnicach Warszawy w roku 2030 widać, że do „Południa możnaby przyłączyć również Wolę i Bemowo (wariant 1b).

|  | Stan istniejący | Prognoza |
| --- | --- | --- |
| Dzielnica | Liczba mieszkańców (rok 2003) | Udział [%] | Liczba mieszkańców rok 2030 | Udział [%] |
| Bemowo | 105 030 | 6,2% | 168 553 | 6,5% |
| Białołęka | 64 010 | 3,8% | 225 501 | 8,6% |
| Bielany | 137 270 | 8,1% | 199 950 | 7,7% |
| Mokotów | 231 552 | 13,7% | 288 688 | 11,1% |
| Ochota | 93 192 | 5,5% | 99 499 | 3,8% |
| Praga Pd | 187 845 | 11,1% | 251 077 | 9,6% |
| Praga Pn | 74 304 | 4,4% | 97 950 | 3,8% |
| Rembertów | 21 751 | 1,3% | 48 073 | 1,8% |
| Śródmieście | 136 956 | 8,1% | 124 501 | 4,8% |
| Targówek | 123 232 | 7,3% | 191 252 | 7,3% |
| Ursus | 44 312 | 2,6% | 107 502 | 4,1% |
| Ursynów | 137 716 | 8,2% | 167 514 | 6,4% |
| Wawer | 63 297 | 3,7% | 148 950 | 5,7% |
| Wesoła | 18 482 | 1,1% | 45 600 | 1,7% |
| Wilanów | 14 032 | 0,8% | 76 301 | 2,9% |
| Włochy | 39 405 | 2,3% | 113 052 | 4,3% |
| Wola | 146 328 | 8,7% | 184 701 | 7,1% |
| Żoliborz | 50 934 | 3,0% | 70 702 | 2,7% |
| zlewnia Południe | 383 300 | 22,7% | 532 503 | 20,4% |
| wariant 1 | 515 897 | 30,5% | 745 054 | 28,5% |
| podwariant 1b | 767 255 | 45,4% | 1 098 308 | 42,1% |
| zlewnia Czajka | 878 081 | 52% | 1 403 556 | 53,8% |
| zlewnia Pruszków | 44 312 | 2,6% | 107 502 | 4,1% |
| Razem | 1 689 648 | 100% | 2 609 366 | 100% |
| Źródło: Ludność (30.09.03) - dane ze strony: http://um.warszawa.pl i SUIKZP m.st. Warszawy |

kolorem zielonym zaznaczono możliwe od przyłączenia do „Południa” dodatkowe dzielnice oprócz tych z wariantu 1.

kolorem szarym zaznaczono dzielnice należące do zlewni Pruszków

kolorem szarym zaznaczono dzielnice należące do zlewni Czajka

W ten sposób w Warszawie osiągamy mniej więcej równomierny rozdział ścieków pomiędzy dwie oczyszczalnie: „Południe” – ok. 45% udziału w oczyszczaniu (2007) i 42% udziału (2030 r.) i „Czajki” - ok. 52% udziału w oczyszczaniu ścieków (2007) i ok. 54% udziału (2030 r.)

Proszę o odpowiedź na poruszone kwestie w najszybszym z możliwych terminie.

Do wiadomości:

Burmistrz dzielnicy Białołęka

Z poważaniem

Wojciech Tumasz