Warszawa, dnia 26 marca 2009 r.

Wojciech Tumasz

radny dzielnicy Białołęka

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka

ul. Modlińska 197, pok. 123

03 – 122 Warszawa

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

ul. Wilczy Dół 5

02 – 798 Warszawa

ZTM/metro-marymont/lcd/02/2009

dotyczy: montażu wyświetlaczy lcd na stacji Marymont

Szanowni Państwo !

W nawiązaniu do korespondencji elektronicznej z dnia 17 marca 2009 r, proszę ponownie o umieszczenie wyświetlacza LCD w miejscu wskazanym w piśmie z dnia 10 marca 2009 r. (znak: ZTM/metro-marymont/lcd/02/2009)

Przeniesienie ekranu wyświetlacza z obecnej lokalizacji w proponowaną nie wymaga dużych nakładów finansowych (zakup ok. 15 m. korytka na kable wraz z kablami tej długości; montaż korytek do ścian i sufitów stacji; ułożenie kabli w korytkach i spięcie ich z przewodami obecnie doprowadzającymi sygnał do wyświetlacza; montaż wyświetlacza w proponowanym miejscu wraz z podłączeniem).

Prace te można wykonać w ramach dotychczasowej umowy na konserwację elektryczną urządzeń na stacji metra.

Przykładowy przebieg przewodów w korytkach obrazują załączniki.

Załączniki – szkic położenia kabli – 3 szt.

Do wiadomości:

Dyrektor ZTM

Z poważaniem

Wojciech Tumasz