Warszawa, dnia 24 listopada 2007 r.

# Wojciech Tumasz

radny dzielnicy Białołęka

adres do korespondencji:

Sekretariat Rady Dzielnicy Białołęka

ul. Modlińska 197, pok. 123

03 – 122 Warszawa

## MPWiK m. st. Warszawy

pl. Starynkiewicza 5

02 – 015 Warszawa

dotyczy: możliwości rozbudowy obecnej oczyszczalni „Południe”

Szanowni Państwo!

Dziękuję za odpowiedź na moje wątpliwości zawarte w piśmie z dnia 3 października 2007 r. Niestety nie rozwiewa ona w pełni moich spostrzeżeń.

Analizując Państwa odpowiedź (z dnia pod kątem przepustowości "Południa" wraz z możliwą ilością przerobu ścieków, a przez to możliwości przyłączenia do oczyszczalni "Południe" dodatkowych gospodarstw domowych stwierdzam, że:

- Obecne wykorzystanie oczyszczalni ścieków kształtuje się na poziomie ok. 72% (wcześniej wyliczałem ją na ok. 58%).

- Podtrzymując prognozę o tym, że jedynie ok. 80% "producentów ścieków" (gospodarstwa domowe, firmy) ze zlewni "Południa" jest przyłączonych do oczyszczalni i zastępując pierwotną przepustowość oczyszczalni (112.000 m3/d) wartością 90.000 m3/d, otrzymujemy wskaźnik wykorzystania oczyszczalni po przyłączeniu 100% "producentów ścieków" ze zlewni "Południa" do tej oczyszczalni na poziomie 90%.

- Z pkt 1 i 2 wynika, że przepustowość oczyszczalni wyczerpie się po przyłączeniu pozostałych 20% nieprzyłączonych "producentów ścieków" oraz jedynie ok. 41.000 dodatkowych mieszkańców stolicy.

Oznacza to zatem, że liczba mieszkańców w zlewni oczyszczalni "Południe", która w 2030 r. wyniesie 532.503 osoby, znacznie przekroczy dopuszczalną do przyłączenia liczbę mieszkańców (424.500), która nie powoduje przekroczenia przepustowości oczyszczalni. Tym samym, biorąc pod uwagę, że z prognoz SUiKZP m. st. W-wy ilość mieszkańców w zlewni wzrasta o ok. 5.500 osób/rocznie, przepustowość oczyszczalni wyczerpie się ok. 2011 r. - wówczas w zlewni będzie mieszkać ok. 427.500 mieszkańców (Wilanów - 32.500, Ursynów - 146.500 i Mokotów - 248.500). Dalszy wzrost liczby mieszkańców - aż do ok. 532.500 osób powoduje, ze te osoby bez rozbudowy oczyszczalni "Południe" nie będą mogły być podłączone do żadnej oczyszczalni, gdyż będą mieszkać na terenie zlewni "Południa" i ich przyłączenie do innej zlewni będzie niewyobrażalnie kosztowne i trwające dziesiątki lat.

Podsumowując, z przytoczonych przesłanek i wynikających z nich wniosków, wynika fakt, że będą Państwo musieli przystąpić do rozbudowy "Południa" najpóźniej w 2010 r., czyli zanim zostanie rozbudowana "Czajka". Czy zatem nie należałoby części środków przeznaczonych na rozbudowę "Czajki" przeznaczyć już teraz na "Południe", aby móc do niej przyłączać rosnącą liczbę mieszkańców w zlewni "Południa" również po 2011 r.?

Ustosunkowując się do części odpowiedzi, w której charakteryzują Państwo istniejącą sieć kanalizacyjną miasta - układ grawitacyjny, chciałbym Państwu przypomnieć, że Warszawa, zwłaszcza lewobrzeżna jej część leży w dużej mierze na skarpie warszawskiej, która to skarpa jest wyniesiona do 18 m nad poziom tarasu nadzalewowego Wisły. Na terenie tego tarasu zaś zlokalizowana jest oczyszczalnia "Południe". Tym sam, moim zdaniem, możliwe jest przyłączenie do "Południa" mieszkańców Włoch, Bemowa, Woli i części Śródmieścia (tej która leży na skarpie), zachowując przy tym grawitacyjny charakter kanalizacji. W ten sposób unikniemy zastąpienia istniejących długich odcinków kanalizacji "nowymi urządzeniami uwzględniającymi wymogi związane z funkcjonowaniem układu ciśnieniowego". Oczywiście niezbędnych inwestycji nie da się uniknąć w newralgicznych miejscach, jednak ich koszt i czas realizacji na pewno nie byłby niewyobrażalny, ani trwający długie lata.

Wojciech Tumasz

radny dzielnicy Białołęka